## APE-XK报价单
APE-XK配电箱报价单
配电箱名称 | APE-XK | 项目名称 | 厂房项目配电箱
箱体尺寸 | 600×800×200mm | 安装方式 | 明装，下边距地1.4m
报价日期 | 2026年4月17日
配电箱参数
参数 | Pe（额定功率） | Kx（需要系数） | Pjs（计算功率） | cosΦ（功率因数） | Ijs（计算电流）
数值 | 10.0kW | 1.0 | 10.0kW | 0.80 | 19.0A
元器件清单及报价
序号 | 元器件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 询价来源 | 询价链接
1 | 进线隔离开关 | INT 125/63/3P | 施耐德 | 2 | 个 | 563.1 | 1126.2 | 千思买工品仓 | https://www.gpcang.com/Goods/20441.html
2 | 双电源开关 | WTS-863/4P | 施耐德万高 | 1 | 个 | 3500 | 3500 | 海邦电气 | https://www.haibangdq.com/product/detail/150244271
3 | 电流互感器 | 75/5A | 施耐德 | 1 | 个 | 180 | 180 | 工控猫商城 | https://www.gkmao.com
4 | 多功能电力仪表 | DM2350N | 施耐德 | 1 | 个 | 650 | 650 | 工控猫商城 | https://www.gkmao.com
5 | 消防出线断路器 | iC65N-C20A/2P | 施耐德 | 12 | 个 | 75 | 900 | 工控猫商城 | https://www.gkmao.com
6 | 备用断路器 | iC65N-D25A/3P | 施耐德 | 1 | 个 | 120 | 120 | 工控猫商城 | https://www.gkmao.com
7 | 防雷模块(SPD) | LiD40X4 40kA | 施耐德 | 1 | 个 | 350 | 350 | 工控猫商城 | https://www.gkmao.com
[6 empty] | 合计 | 6726.2
询价渠道说明
优先级 | 渠道名称 | 网址
1 | 电小二官网（电气元器件询价） | https://www.dianxiaoer.com
2 | ABB直通车 | https://mall.abb.com.cn
3 | 天工直通车 | https://www.titanmatrix.com
4 | 工控猫商城 | https://www.gkmao.com
备注
1. 本报价为参考价，实际采购价格以供应商实时报价为准
2. 消防电源监测模块采用安科瑞品牌（国产一线），施耐德/ABB无同规格产品
3. 多功能电力仪表采用施耐德DM2350N系列（常规参数配置）
4. 电流互感器采用施耐德MET SEC系列75/5A变比
5. 防雷模块采用施耐德Easy9系列40kA家用浪涌保护器
6. 箱体规格：600×800×200mm（箱体价格未计入）
报价人：李冠亚的扣子助手 |  |  | 报价时间：2026年4月17日